Руководство для пользователя DPCC

Инструкция по сборке DPCC

КРЕПЕЖ

(A1) Шестигранный болт 1/2"X1-1/4"L с частичной резьбой, 4 шт.

(A2) Шестигранный болт 1/2"X2"L с частичной головкой, 4 шт.

(A3) Шестигранный болт 1/2"X2-1/4"L с частичной резьбой, 1 шт.

(A4) Шестигранный болт 1/2"X3"L с частичной резьбой, 1 шт.

(A5) Шестигранный болт 1/2"X3-1/2"L с частичной резьбой, 2 шт.

(A6) Шестигранный болт 1/2"X4-1/4"L с частичной резьбой, 2 шт.

Инструкция по сборке DPCC

КРЕПЕЖ

(A7) Шестигранный болт 1/2"X5-1/2"L с частичной резьбой, 2 шт.

(A8) Шестигранный болт 1/2"X6-1/2"L с частичной резьбой, 2 шт.

(A9) Шестигранный болт 3/8"X4-1/4"L с частичной резьбой, 1 шт.

(A10) Круглый установочный винт 3/8"X5"L с частичной резьбой, 2 шт.

(A11) Круглый установочный винт M10X75L с частичной резьбой, 2 шт.

Инструкция по сборке DPCC

КРЕПЕЖ

(B1) Нейлоновая контргайка /2", 18 шт.

(C1)1/2"(I.D.) Плоская шайба Ø34, 24 шт.

(B2) Нейлоновая контргайка 3/8", 3 шт.

(C2)1/2"(I.D.) Плоская шайба Ø25, 12 шт.

(C3)3/8"(I.D.) Плоская шайба Ø27, 4 шт.

(C4)M10(I.D.) Плоская шайба Ø27, 2 шт.

Инструкция по сборке DPCC

КРЕПЕЖ

(AA1) Установочный винт 5/16"X3/8"L с полной резьбой, 3 шт.

(AA2) Шестигранный болт 1/2"X2-1/4"L с частичной резьбой, 1 шт.

(AA3) Винт с полукруглой внутренней шестигранной головкой M4X65L

с частичной резьбой, 2 шт

(AA4) Винт с внутренним шестигранником 3/8"X2"L с частичной резьбой, 1 шт.

(AA5) Винт с полукруглой внутренней шестигранной головкой M6X20L с частичной головкой, 24 шт.

(AA6) Винт с полукруглой крестообразной головкой 5/32"X1/4"L с частичной резьбой, 4 шт.

Инструкция по сборке DPCC

КРЕПЕЖ

(AA7) 10 фунт. штифт (8250-071), 1 шт.

(CC1)1/2"(I.D.) Плоская шайба Ø25, 2 шт.

(AA8) Гибкий болт, 1 шт.

(CC2)M6(I.D.) Плоская шайба Ø13, 24 шт.

(AA9) Трос для набора весов (8260-009), 1 шт.

(CC3)M4(I.D.) Плоская шайба Ø12, 2 шт.

(BB1) Гайка 1/2"-13UNC, 1 шт.

(CC4) Пружинная шайба 1/2", 1 шт.

(BB2) Нейлоновая контргайка /2", 1 шт.

(CC5) Пружинная шайба 3/8", 1 шт.

Инструкция по сборке DPCC

КРЕПЕЖ

(D1) Ø3/4"X13.5X8L СТАЛЬНАЯ ВТУЛКА (8110-014) 	 [2 шт]

(D2) Ø3/4"X16L СТАЛЬНАЯ ВТУЛКА (8110-066)   	 [2 шт]

(D3) Ø3/4"X45L СТАЛЬНАЯ ВТУЛКА (8110-067) 	 [2 шт]

(D4) Ø8X80L ПРУЖИННЫЙ КАРАБИН (8810-001)  	- [2шт]

(D5) Ø3/4" КОЛЬЦО НА ВАЛУ (9211-046)      	 [2 шт]

(D6) □50X50X1.8t ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА (9211-087) 	- [1 шт]

(D7) 50X100 НЕЙЛОНОВАЯ ВТУЛКА (9211-107) -	- [2 шт]

(D8) 58X116X2.5t ОПОРНАЯ ЗАГЛУШКА (9211-108) 	- [4 шт]

(D9) 58X116X2.5t ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА (9211-112)    	 -[1 шт]

(D10) Ø4" ШКИВ(9213-022A)     	 [2 шт]

(D11) Ø4 1/2" ШКИВ (9213-010B) 	- [10 шт]

(D12) Ø2-1/2"РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО (9310-010)  	- [2 шт]

(D13) 95X250 РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА (9310-060)      	--[2 шт]

(D14) РУКОЯТЬ (9630-125)     	- [2 шт]

(D15) ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА (8400-006)  	 -[1 шт]

(D16) ШТИФТ ВЫБОРА ВЕСА (8210-042) 	 [1 шт]

(D17) 6845мм СТАЛЬНОЙ ТРОС (FDPCCA) 	 [1 шт]

(D18) 4215мм СТАЛЬНОЙ ТРОС (FDPCCB) 	 [1 шт]

(D19) DPCC ДЛЯ ТРОСА DGYM (FDPCCC) 	 [1 шт]

Инструкция по сборке DPCC

ДЕТАЛИ

Инструкция по сборке DPCC

ДЕТАЛИ

II[12ШТ]

8321-040

обе стороны

JJ[2ШТ]

8321-040

одна сторона

Инструкция по сборке DPCC

Выше показан ШАГ 1 в собранном виде

Инструкция по сборке DPCC

Выше показан ШАГ 2 в собранном виде

Инструкция по сборке одного набора весов DPCC

M10X25L Болт с конической головкой X8

Инструкция по сборке DPCC

Выше показан ШАГ 3 в собранном виде

M10X25L Шестигранный болт X2 M10 Шайба X2

3/8"X3/4"L Шестигр. болт 3/8" Шайба

3/8"X3/4"L Шестигранный болт 3/8" Шайба

3/8" Шайба 3/8"x2

3/4"L Шестигранный болт

Инструкция по сборке DPCC

Выше показан ШАГ 4 в собранном виде

Инструкция по сборке DPCC

Выше показан ШАГ 5 в собранном виде

Инструкция по сборке DPCC

Выше представлен ШАГ 6 в собранном виде

Детальное изображение

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 2

Шаг 1

Инструкция по сборке DPCC

Детальное изображение

Выше показан ШАГ 7 в собранном виде

Шаг 1

Детальное изображение

Шаг 2

-Шаг 2

Шаг 1

Инструкция по сборке DPCC

Выше показан ШАГ 8 в собранном виде

Детальное изображение

ТРОС ДЛЯ НАБОРА ВЕСОВ

Инструкция по сборке DPCC

Выше показан ШАГ 9 в собранном виде

M6X12 Круглый болт X21

M6 Шайба X21

Инструкция по сборке DPCC

Выше показан ШАГ 10 в собранном виде

Инструкция по сборке DPCC